## Бассейн 49
Характеристика здания, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бассейная д.49
Год постройки | 1958
Серия, тип проекта | индивид.
Число этажей | 5
Число лестниц | 3
Общая площадь помещений | 3196 кв.м.
наименование конструктивных элементов | Описание | техническое состояние
Фундаменты | сборные железобетонные | удовлетворительное
Стены | кирпичные | удовлетворительное
Перекрытия | сборные железобетонные | удовлетворительное
Крыша | металлическая | удовлетворительное
Наружная отделка - архитектурное оформление | кирпич под расшивку швов | удовлетворительное
Отопление | централизованное | удовлетворительное
Горячее водоснабжение | от газовых колонок | удовлетворительное
Холодное водоснабжение | централизованное | удовлетворительное
Электроснабжение | скрытая проводка | удовлетворительное
Газоснабжение | централизованное | удовлетворительное
Канализация | централизованная | удовлетворительное
Вентиляция | естественная | удовлетворительное
Мусоропровод | отсутствует | удовлетворительное
Лифты | отсутствуют | удовлетворительное
Физический износ